**OCENA**

**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest** Miejsce/obiekt/ ~~urządzenie budowlane~~/ ~~instalacja przemysłowa~~:

……………………………………….……………….

Adres miejsca/obiektu/ ~~urządzenia budowlanego~~/ ~~instalacji przemysłowej~~:

…………………………….………………………..

Pomieszczenie: ……………………………..……………………

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) …………………………………………………….

Ilość wyrobu (m2, tony) 2) …………….………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa/ nr | Wyrób - rodzaj | Ocena | Punkty |
| **I** | **Sposób zastosowania azbestu** |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2 | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) |  | 25 |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) |  | 10 |
| **II** | **Struktura powierzchni wyrobu z azbestem** |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien |  | 60 |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien |  | 30 |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach |  | 15 |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń |  | 0 |
| **III** | **Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem** |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 30 |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) |  | 15 |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne |  | 10 |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| **IV** | **Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych** |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) |  | 20 |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) |  | 10 |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 5 |

Suma punktów oceny ……………

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115

punktów wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

............................... .................................... Oceniający Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię) (podpis)

…………………………… ………………………………..

(miejscowość, data) (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1. Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2. Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3. Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
   * płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
   * płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
   * rury i złącza azbestowo-cementowe,
   * izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
   * wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
   * przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
   * szczeliwa azbestowe,
   * taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
   * wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
   * papier, tektura,
   * inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4. Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
5. Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.